## PLANILHA
MUNICÍPIO DE APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ |  |  | ANEXO - I
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO E DEMOLIÇÕES - ESCOLA MATEUS LEME |  | PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
| ENDEREÇO: JOAQUIM MARQUES DIAS, LOTE 77-39-B-2/A-1 |  | DEMOLIÇÃO | 158.85 | M2
| VILA OPERÁRIA MUNICIPAL II - CEP: 86802-540 |  | CONSTRUÇÃO DE MURO | 118.08 | M2
SINAPI 10/2021
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL | BDI | CÓDIGO | R$ | CONF. BDI
1 | DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO EXTERNO | [5 empty] | 1.27
1.1 | SERVIÇOS PROVISÓRIOS
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO 1X2M | M2 | 2 | 406.4 | 812.8 |  |  | 4813 | 320 | 406.4
1.1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA - COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 10 | 172.3771 | 1723.771 |  |  | 98459 | 135.73 | 172.3771
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.1 |  |  |  | 2536.571
1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.2.1 | DEMOLIÇÃO CASA
1.2.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 119.844 | 3.9243 | 470.3038 |  |  | 97647 | 3.09 | 3.9243
1.2.1.2 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL | UD | 4 | 93.2942 | 373.1768 |  |  | 97651 | 73.46 | 93.2942
1.2.1.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 99.87 | 8.4201 | 840.9154 |  |  | 97650 | 6.63 | 8.4201
1.2.1.4 | REMOÇÃO DE OITÃO EM MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 9.95 | 2.0193 | 20.092 |  |  | 97640 | 1.59 | 2.0193
1.2.1.5 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM LAMBRI | M2 | 55.53 | 2.0193 | 112.1317 |  |  | 97640 | 1.59 | 2.0193
1.2.1.6 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 9.795 | 40.5638 | 397.3224 |  |  | 97645 | 31.94 | 40.5638
1.2.1.7 | REMOÇÃO DE PORTAS MADEIRAS (INCLUSO BATENTES) | M2 | 17.36 | 10.7188 | 186.0784 |  |  | 97644 | 8.44 | 10.7188
1.2.1.8 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 40 | 0.7747 | 30.988 |  |  | 97661 | 0.61 | 0.7747
1.2.1.9 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 20 | 0.762 | 15.24 |  |  | 97660 | 0.6 | 0.762
1.2.1.10 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 7 | 1.4859 | 10.4013 |  |  | 97665 | 1.17 | 1.4859
1.2.1.11 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 20 | 0.5588 | 11.176 |  |  | 97662 | 0.44 | 0.5588
1.2.1.12 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 3 | 10.3378 | 31.0134 |  |  | 97666 | 8.14 | 10.3378
1.2.1.13 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 2 | 14.1859 | 28.3718 |  |  | 97663 | 11.17 | 14.1859
1.2.1.14 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO (CASA) | M3 | 21.33 | 60.7568 | 1295.9425 |  |  | 97625 | 47.84 | 60.7568
1.2.1.15 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO (MURO EXTERNO) | M3 | 1.93 | 60.7568 | 117.2606 |  |  | 97625 | 47.84 | 60.7568
1.2.1.16 | REMOÇÃO DE FECHAMENTO EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 6.85 | 3.2004 | 21.9227 |  |  | 97637 | 2.52 | 3.2004
1.2.1.17 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 2.29 | 342.9 | 785.241 |  |  | 97627 | 270 | 342.9
1.2.1.18 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PISO) | M2 | 78.72 | 14.351 | 1129.7107 |  |  | 97634 | 11.3 | 14.351
1.2.1.19 | DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 4.45 | 149.352 | 664.6164 |  |  | 97629 | 117.6 | 149.352
1.2.1.20 | REMOÇÃO DE GRADES E PORTÕES COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 29.75 | 40.5638 | 1206.7731 |  |  | C002 | 31.94 | 40.5638
1.2.1.21 | RETIRADA DE CAIXA D´AGUA DE FIBROCIMENTO | UND | 1 | 65.9892 | 65.9892 |  |  | C003 | 51.96 | 65.9892
1.2.1.22 | RETIRADA DE CALHAS E RUFOS | MxKM | 1.9 | 15.367 | 29.1973 |  |  | 100287 | 12.1 | 15.367
1.2.2 | DEMOLIÇÃO SALÃO
1.2.2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 78.576 | 3.9243 | 308.3558 |  |  | 97647 | 3.09 | 3.9243
1.2.2.2 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL | UD | 4 | 93.2942 | 373.1768 |  |  | 97651 | 73.46 | 93.2942
1.2.2.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 65.48 | 8.4201 | 551.3481 |  |  | 97650 | 6.63 | 8.4201
1.2.2.4 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM LAMBRI | M2 | 58.29 | 2.0193 | 117.705 |  |  | 97640 | 1.59 | 2.0193
1.2.2.5 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 3.04 | 40.5638 | 123.314 |  |  | 97645 | 31.94 | 40.5638
1.2.2.6 | REMOÇÃO DE PORTAS MADEIRAS (INCLUSO BATENTES) - SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 10.08 | 10.7188 | 108.0455 |  |  | 97644 | 8.44 | 10.7188
1.2.2.7 | REMOÇÃO DE PORTAS METÁLICAS - SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 9.6 | 10.7188 | 102.9005 |  |  | 97644 | 8.44 | 10.7188
1.2.2.8 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 20 | 0.7747 | 15.494 |  |  | 97661 | 0.61 | 0.7747
1.2.2.9 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 15 | 0.762 | 11.43 |  |  | 97660 | 0.6 | 0.762
1.2.2.10 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 5 | 1.4859 | 7.4295 |  |  | 97665 | 1.17 | 1.4859
1.2.2.11 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 10 | 0.5588 | 5.588 |  |  | 97662 | 0.44 | 0.5588
1.2.2.12 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 2 | 10.3378 | 20.6756 |  |  | 97666 | 8.14 | 10.3378
1.2.2.13 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 2 | 14.1859 | 28.3718 |  |  | 97663 | 11.17 | 14.1859
1.2.2.14 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 16.17 | 60.7568 | 982.4375 |  |  | 97625 | 47.84 | 60.7568
1.2.2.15 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 2.1 | 342.9 | 720.09 |  |  | 97627 | 270 | 342.9
1.2.2.16 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PISO) | M2 | 58.29 | 14.351 | 836.5198 |  |  | 97634 | 11.3 | 14.351
1.2.2.17 | DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 2.91 | 149.352 | 434.6143 |  |  | 97629 | 117.6 | 149.352
1.2.2.18 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO (MURO EXTERNO - FUNDOS) | M3 | 9.32 | 60.7568 | 566.2534 |  |  | 97625 | 47.84 | 60.7568
1.2.2.19 | RETIRADA DE CAIXA D´AGUA DE FIBROCIMENTO | UND | 1 | 38.1 | 38.1 |  |  | 100235 | 30 | 38.1
1.2.2.20 | RETIRADA DE CALHAS E RUFOS | MxKM | 3.2 | 15.367 | 49.1744 |  |  | 100287 | 12.1 | 15.367
1.2.3 | DEMOLIÇÕES UNIDADE 4
1.2.3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO (MURO EXTERNO) | M3 | 3.64 | 60.7568 | 221.1548 |  |  | 97625 | 47.84 | 60.7568
1.2.3.2 | REMOÇÃO DE GRADES E PORTÕES COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 9.68 | 40.5638 | 392.6576 |  |  | C002 | 31.94 | 40.5638
1.2.3.3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO DE FORMA MECANIZADA- COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 0.9 | 342.9 | 308.61 |  |  | 97627 | 270 | 342.9
1.2.4 | DEMOLIÇÕES UNIDADE 3
1.2.4.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO (MURO EXTERNO) | M3 | 3.4 | 60.7568 | 206.5731 |  |  | 97625 | 47.84 | 60.7568
1.2.4.2 | REMOÇÃO DE GRADES E PORTÕES COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 8.48 | 40.5638 | 343.981 |  |  | C002 | 31.94 | 40.5638
1.2.4.3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO DE FORMA MECANIZADA- COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 0.8 | 342.9 | 274.32 |  |  | 97627 | 270 | 342.9
1.2.5 | DEMOLIÇÕES UNIDADE 2
1.2.5.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO (MURO EXTERNO) | M3 | 0.32 | 60.7568 | 19.4422 |  |  | 97625 | 47.84 | 60.7568
1.2.5.2 | REMOÇÃO DE GRADES E PORTÕES COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 8.45 | 40.5638 | 342.7641 |  |  | C002 | 31.94 | 40.5638
1.2.5.3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO DE FORMA MECANIZADA- COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 0.5 | 342.9 | 171.45 |  |  | 97627 | 270 | 342.9
1.2.6 | REMOÇÃO DOS ENTULHOS E PGRCC
1.2.6.1 | REMOÇÃO DE ENTULHO DA OBRA COM DESCARTE CONFORME NORMAS MEDIANTE COMPROVANTES CERTIFICADOS | M3 | 235.98 | 100.711 | 23765.7818 |  |  | C001 | 79.3 | 100.711
1.2.6.2 | COMPLEMENTAÇÃO, APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ACIMA RELACIONADO | UN | 1 | 1778 | 1778 |  |  | COTAÇÃO 01 | 1400 | 1778
* TODOS OS VALORES APRESENTADOS PARA RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRA DEVERÃO ATENDER AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ANEXO, COMO TAMBÉM AS NORMAS VIGENTES DO CONAMA E DA LEI MUNICIPAL Nº 46/2014
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.2 |  |  |  | 41069.6231
1.3 | FUNDAÇÕES
1.3.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE E DIÂMETRO = 25 CM, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E LANCADO , SEM ARMACAO. | M | 96 | 63.6778 | 6113.0688 |  |  | 100896 | 50.14 | 63.6778
1.3.2 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. | KG | 57 | 19.7993 | 1128.5601 |  |  | 95576 | 15.59 | 19.7993
1.3.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 2.6568 | 99.3648 | 263.9924 |  |  | 93358 | 78.24 | 99.3648
1.3.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 1.3 | 50.3936 | 65.5117 |  |  | 94319 | 39.68 | 50.3936
1.3.5 | LASTRO DE BRITA 5CM | M3 | 0.4428 | 127.6858 | 56.5393 |  |  | 96622 | 100.54 | 127.6858
1.3.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. | M2 | 35.424 | 133.477 | 4728.2892 |  |  | 96539 | 105.1 | 133.477
1.3.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (BALDRAME) | M3 | 2.1254 | 445.8335 | 947.5924 |  |  | 94964 | 351.05 | 445.8335
1.3.8 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. (BALDRAME) | KG | 94.4 | 22.3139 | 2106.4322 |  |  | 92777 | 17.57 | 22.3139
1.3.9 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM (ESTRIBOS - BALDRAME) | KG | 45.43 | 25.5905 | 1162.5764 |  |  | 92775 | 20.15 | 25.5905
1.3.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (BALDRAME) | M2 | 44.25 | 46.2788 | 2047.8369 |  |  | 98557 | 36.44 | 46.2788
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.3 |  |  |  | 18620.3993
1.4 | ESTRUTURAS
1.4.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA - VIGA DE RESPALDO | M2 | 35.424 | 120.3071 | 4261.7587 |  |  | 92265 | 94.73 | 120.3071
1.4.2 | ARMAÇÃO DAS VIGAS RESPALDO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | KG | 94.4 | 22.3139 | 2106.4322 |  |  | 92777 | 17.57 | 22.3139
1.4.3 | ARMAÇÃO DAS VIGAS DE RESPALDO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. (ESTRIBOS) | KG | 45.43 | 25.5905 | 1162.5764 |  |  | 92775 | 20.15 | 25.5905
1.4.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), INCLUINDO LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFICIES - (VIGA DE RESPALDO 15X30) | M3 | 2.65 | 528.0279 | 1399.2739 |  |  | 92723 | 415.77 | 528.0279
1.4.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA - PILARES | M2 | 43.2 | 120.3071 | 5197.2667 |  |  | 92265 | 94.73 | 120.3071
1.4.6 | ARMAÇÃO DOS PILARES DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 118.4 | 19.8501 | 2350.2518 |  |  | 92778 | 15.63 | 19.8501
1.4.7 | ARMAÇÃO DOS PILARES DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 39.93 | 25.5905 | 1021.8287 |  |  | 92775 | 20.15 | 25.5905
1.4.8 | CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), INCLUINDO LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFICIES - (PILARES) | M3 | 2.16 | 542.2011 | 1171.1544 |  |  | 92720 | 426.93 | 542.2011
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.4 |  |  |  | 18670.5428
1.5 | PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - MUROS | M2 | 118.08 | 92.1004 | 10875.2152 |  |  | 87455 | 72.52 | 92.1004
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.5 |  |  |  | 10875.2152
1.6 | PORTÃO DE ACESSO INTERNO
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO EM BARRAS DE PERFIL METALON, CONFORME DETALHE (PORTAO INTERNO) - INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.52 | 1301.1023 | 3278.7778 |  |  | C004 | 1024.49 | 1301.1023
1.6.2 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. | M3 | 0.0648 | 3921.8235 | 254.1342 |  |  | 102073 | 3088.05 | 3921.8235
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.6 |  |  |  | 3532.912
1.7 | REVESTIMENTOS
1.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 236.16 | 4.5212 | 1067.7266 |  |  | 87879 | 3.56 | 4.5212
1.7.2 | MASSA ÚNICA (EMBOÇO)PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS E REQUADROS | M2 | 236.16 | 37.5793 | 8874.7275 |  |  | 87529 | 29.59 | 37.5793
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.7 |  |  |  | 9942.4541
1.8 | PINTURAS
observação: as cores são definidas no projeto arquitetônico e especificações
1.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 236.16 | 16.8783 | 3985.9793 |  |  | 88489 | 13.29 | 16.8783
1.8.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). - PORTÃO (2 DEMÃOS) | M2 | 10.08 | 27.9273 | 281.5072 |  |  | 100742 | 21.99 | 27.9273
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.8 |  |  |  | 4267.4865
|  |  | TOTAL GERAL |  |  | 109515.204
RESUMO GERAL
ÍTEM | SERVIÇOS | VALOR |  | %
1.1 | SERVIÇOS PROVISÓRIOS | 2536.571 |  | 2.3162
1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 41069.6231 |  | 37.5013
1.3 | FUNDAÇÕES | 18620.3993 |  | 17.0026
1.4 | ESTRUTURAS | 18670.5428 |  | 17.0484
1.5 | PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA | 10875.2152 |  | 9.9303
1.6 | PORTÃO DE ACESSO INTERNO | 3532.912 |  | 3.226
1.7 | REVESTIMENTOS | 9942.4541 |  | 9.0786
1.8 | PINTURAS | 4267.4865 |  | 3.8967
| TOTAL GERAL | 109515.204 |  | 100
RESUMO GERAL
| TOTAL GERAL | 109515.204
| TOTAL GERAL | 109515.204
Obs. Preços referentes a OUTUBRO/2021 - TABELA SINAPI
APUCARANA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.
ARQ. ANDRESSA AIRES DE PROENÇA
CAU A87989-4
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

## CRONOGRAMA 2021
Município: APUCARANA - PR
Projeto: | CONSTRUÇÃO DE MURO E DEMOLIÇÕES - ESCOLA MATEUS LEME
CRONOGRAMA FÍSICO
GRUPO | SERVIÇOS | PARCELAS (%) |  | TOTAL | % S/ |  | Controle
ITEM |  | 1 | 2 | ITEM (R$) | TOTAL
CONSTRUÇÃO DE MURO
1.1 | SERVIÇOS PROVISÓRIOS | 100 | 0 | 2536.571 | 2.3162 |  | 100
1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100 | 0 | 41069.6231 | 37.5013 |  | 100
1.3 | FUNDAÇÕES | 50 | 50 | 18620.3993 | 17.0026 | 100 | 100
1.4 | ESTRUTURAS | 0 | 100 | 18670.5428 | 17.0484 | 100 | 100
1.5 | PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA | 0 | 100 | 10875.2152 | 9.9303 | 100 | 100
1.6 | PORTÃO DE ACESSO INTERNO | 0 | 100 | 3532.912 | 3.226 | 100 | 100
1.7 | REVESTIMENTOS | 0 | 100 | 9942.4541 | 9.0786 |  | 100
1.8 | PINTURAS | 0 | 100 | 4267.4865 | 3.8967 |  | 100
| TOTAL ETAPA |  |  | 109515.204
| TOTAIS |  |  | 109515.204 | 100
APUCARANA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.
ARQ. ANDRESSA AIRES DE PROENÇA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
Município: APUCARANA - PR
Projeto: | CONSTRUÇÃO DE MURO E DEMOLIÇÕES - ESCOLA MATEUS LEME
CRONOGRAMA FINANCEIRO
GRUPO | SERVIÇOS | PARCELAS (%) |  | TOTAL
ITEM |  | 1 | 2 | ITEM (R$)
| REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE |  |  | TOTAL
1.1 | SERVIÇOS PROVISÓRIOS | 2536.571 | 0 | 2536.571
1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 41069.6231 | 0 | 41069.6231
1.3 | FUNDAÇÕES | 9310.1997 | 9310.1997 | 18620.3993
1.4 | ESTRUTURAS | 0 | 18670.5428 | 18670.5428
1.5 | PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA | 0 | 10875.2152 | 10875.2152
1.6 | PORTÃO DE ACESSO INTERNO | 0 | 3532.912 | 3532.912
1.7 | REVESTIMENTOS | 0 | 9942.4541 | 9942.4541
1.8 | PINTURAS | 0 | 4267.4865 | 4267.4865
| TOTAL ETAPA | 52916.3938 | 56598.8103 | 109515.204
| TOTAL GERAL | 52916.3938 | 56598.8103 | 109515.204
APUCARANA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.
ARQ. ANDRESSA AIRES DE PROENÇA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

## COMPOSIÇÃO UTILIZADAS
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS
C001 | REMOÇÃO DOS ENTULHOS GERADOS NA OBRA, INCLUSO TRANSPORTE MANUAL , LOCAÇÃO DA CAÇAMBA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS CONFORME NORMAS |  |  |  |  | M3
COD. | ITEM | UNID. | VALOR UNIT. | COEF | VALOR TOTAL
COTAÇÃO CONTRATO ATAS REGISTRO DE PREÇOS | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM 5 M³, PARA COLETAR ENTULHOS GERADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS, COM TRANSPORTE PARA ATERRO CREDENCIADO POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS, E RESÍDUOS ESPECIAIS CONTIDOS NA OBRA, CONTIDOS NO PGRCC | M3 | 50 | 1 | 50
100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA OU A GRANEL, EM JERICA DE 90 LITROS ( 30 METROS) | M³xKM | 976.61 | 0.03 | 29.2983
79.2983
C002 | REMOÇÃO DE GRADES E JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  |  | M2
COD. | ITEM | UNID. | VALOR UNIT. | COEF | VALOR TOTAL
41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 86.84 | 0.0984 | 8.5451
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.78 | 0.715 | 14.1427
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.41 | 0.3643 | 9.2569
31.9446
C003 | RETIRADA DE CAIXA D´ÁGUA INCLUSIVE ACESSÓRIOS |  |  |  |  | UN.
COD. | ITEM | UNID. | VALOR UNIT. | COEF | VALOR TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.78 | 2 | 39.56
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.79 | 0.5 | 12.395
51.955
C004 | PORTÃO DE FERRO EM BARRAS DE PERFIL METALON, CONFORME DETALHE (PORTAO INTERNO) |  |  |  |  | M2
COD. | ITEM | UNID. | VALOR UNIT. | COEF | VALOR TOTAL
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 65.32 | 0.061 | 3.9845
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.58 | 4.83 | 2.8014
4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 949.92 | 1 | 949.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.78 | 1.5 | 29.67
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.41 | 1.5 | 38.115
1024.4909

## compos 2021
REFER | CÓDIGO | DESCRIÇAO | UNID | COEF. | R$ | TOTAL
COMPOSIÇÃO 00
PISO TATIL EM BORRACHA FIXO EM COLA
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF. | R$ | TOTAL
SINAPI | 4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 0,0950001 | 23.57 | 2.2392
SINAPI | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, NA COLA | M2 | 1 | 189.22 | 189.22
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1710000 | 22.91 | 3.9176
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0850000 | 17.77 | 1.5105
196.8872
COMPOSIÇÃO 01
|  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | 90844
refer | CÓDIGO | ITEM | UD | COEF. | R$ | TOTAL
COTAÇAO | 39503 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO , CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO MADEIRA NATURAL PARA VERNIZ | UD | 1 | 349.94 | 349.94 |  | 332.49
| 88261 | carpinteiro | h | 1.67 | 19.92 | 33.2664
| 88316 | servente | h | 0.839 | 17.77 | 14.909
| 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | cj | 1 | 260.48 | 260.48
| 100659 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M | 12 | 8.45 | 101.4
|  | TOTAL |  |  |  | 759.9954 |  | 742.5454
COMPOSIÇÃO 02
|  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO,( PORTA PESADA) 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | 90843
refer | CÓDIGO | ITEM | UD | COEF. | R$ | TOTAL
COTAÇAO | 39502 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO , CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO MADEIRA NATURAL PARA VERNIZ | UD | 1 | 300.68 | 300.68
| 88261 | carpinteiro | h | 1.54 | 19.62 | 30.2148
| 88316 | servente | h | 0.77 | 17.77 | 13.6829
| 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | CJ | 1 | 260.48 | 260.48
| 100659 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M | 11.6 | 8.45 | 98.02
|  | TOTAL |  |  |  | 703.0777
|  | COMPOSIÇÃO 05 | [5 empty] | OK | AMOSTRAGEM 20M² | H=2,0 M
|  | MURO EM ALVENARIA TIJOLO 6 FUROS E= 10 CM ALTURA DE 1,80M REBOCADO E PINTADO DOS DOIS LADOS | [5 empty] | m²
refer | CÓDIGO | ITEM | UD | COEF. | R$ | TOTAL |  |  | QUANT E 10 M2 | COF / M2
sinapi | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE E DIÂMETRO = 25 CM, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E LANCADO , SEM ARMACAO. | M | 1 | 46.3 | 46.3 |  | ESTACA | 20 | 1
sinapi | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. | KG | 0.6 | 15.97 | 9.582 |  | ESTACA | 12 | 0.6
composiçao | 42 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO 2X | M² | 0.3 | 25.2 | 7.56 |  | BALDRAME | 6 | 0.3
sinapi | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 0.018 | 328.68 | 5.9162 |  | BALDRAME | 0.36 | 0.018
sinapi | 92761 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.8 | 15.82 | 12.656 |  | BALDRAME | 16 | 0.8
sinapi | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.385 | 16.82 | 6.4757 |  | BALDRAME | 7.7 | 0.385
composiçao | 42 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO 2X | M² | 0.3 | 25.2 | 7.56 |  | PILAR | 6 | 0.3
sinapi | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.0225 | 328.68 | 7.3953 |  | PILAR | 0.45 | 0.0225
sinapi | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.385 | 16.82 | 6.4757 |  | PILAR | 7.7 | 0.385
sinapi | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | KG | 1.24 | 14.35 | 17.794 |  | PILAR | 24.8 | 1.24
composiçao | 42 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO 2X | M² | 0.25 | 25.2 | 6.3 |  | RESPALDO | 5 | 0.25
sinapi | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 0.012 | 328.68 | 3.9442 |  | RESPALDO | 0.24 | 0.012
sinapi | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.49 | 15.82 | 7.7518 |  | RESPALDO | 9.8 | 0.49
sinapi | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.385 | 16.82 | 6.4757 |  | RESPALDO | 7.7 | 0.385
sinapi | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 0.85 | 42.48 | 36.108 |  |  | 17 | 0.85
sinapi | 87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. | M² | 2 | 6.33 | 12.66 |  |  | 40 | 2
sinapi | 87548 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 2 | 20.18 | 40.36 |  |  | 40 | 2
sinapi | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS (BALDRAME E LATERAIS), COM TINTA ASFÁLTICA (EMULSSÃO), COBRIMENTO - DUAS DEMÃOS | M² | 0.375 | 33.36 | 12.51 |  |  | 7.5 | 0.375
sinapi | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES , DUAS DEMÃOS -SEMI BRILHO | M² | 2 | 9.94 | 19.88 |  |  | 40 | 2
|  | TOTAL |  |  |  | 273.7046 | O M2
|  | EXCLUINDO FUNDAÇAO |  |  |  | 205.3126
COMPOSIÇÃO 09
CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X40CM EM ALVENARIA COM GRELHA DE CAPTAÇÃO
refer | CÓDIGO | ITEM | UD | COEF. | R$ | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.815 | 22.91 | 41.5816
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 17.77 | 29.3205
SINAPI | I-00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.25 | 11.55 | 14.4375
SINAPI | I-00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.125 | 68.59 | 8.5738
SINAPI | I-00034753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | KG | 44.5 | 0.59 | 26.255
SINAPI | I-00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.065 | 47.98 | 3.1187
SINAPI | I-00007271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | 36 | 0.62 | 22.32
SINAPI | 11236 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 0.4 | 223.66 | 89.464
|  | TOTAL |  |  |  | 235.0711
|  | COM TAMPA DE CONCRETO |  |  |  | 167.4771
COMPOSIÇÃO 14
ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO COPEL REGIONAL DE APUCARANA - 3X150 A
refer | CÓDIGO | ITEM | UD | COEF. | R$ | TOTAL
composiçao | 5033 | POSTE CONCRETO COMPRIMENTO=7,20 M, CARGA NOMINAL TOPO PM- 300 KG , INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 675 | 675
composiçao | 5 | MURETA EM ALVENARIA ESTRUTURADA COM CONCRETO ARMADO | m2 | 2.2 | 273.7 | 602.14
sinapi | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 3X150A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 505 | 505
sinapi | I-00001062 | CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO 150 , EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 311.31 | 311.31
sinapi | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E IN STALAÇAO | M | 12 | 29.31 | 351.72
sinapi | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | M | 12 | 14.05 | 168.6
sinapi | I-00001884 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 " | UD | 1 | 4.6 | 4.6
sinapi | I-00001887 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2.1/2 " | UD | 1 | 26.08 | 26.08
sinapi | I-00001907 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2.1/2" | UD | 3 | 12.64 | 37.92
sinapi | I-00001893 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" | UD | 2 | 3.93 | 7.86
sinapi | I-00003251 | FLANGE PVC ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" | UD | 3 | 5.92 | 17.76
sinapi | I-00003261 | FLANGE PVC ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2.1/2" | UD | 4 | 122.33 | 489.32
sinapi | I-00001050 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 1 " | UD | 1 | 3.74 | 3.74
sinapi | I-00001101 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 2 1/2" | UD | 1 | 23.57 | 23.57
sinapi | I-00001094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 1 | 11.85 | 11.85
sinapi | I-00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EMBAIXA TENSAO | UN | 1 | 4.18 | 4.18
sinapi | I-00000379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 1 | 0.9 | 0.9
sinapi | I-00000431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO 8 " ,ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 1 | 9.1 | 9.1
sinapi | I-00011991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO PADRAO COPEL 12,8 MM, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 40.3 | 40.3
sinapi | I-00000425 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO | UN | 1 | 3.29 | 3.29
sinapi | I - 00000345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D=2,11MM | KG | 1 | 31.38 | 31.38
sinapi | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | M | 40 | 71.59 | 2863.6
sinapi | I-00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA EM ROLOS 19MM X5M ( 6 CORES) | UN | 6 | 3.38 | 20.28
sinapi | I-00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 1 | 4.88 | 4.88
sinapi | I-00001563 | CONECTOR SPLIT BOLT 70 MM² | UD | 2 | 19.69 | 39.38
sinapi | I-00001579 | TERMINAL DE PRESSAO 70 MM² | UD | 6 | 6 | 36
sinapi | I-00039772 | CAIXA PASSAGEM METALICA 30 X 30 X 10CM P/ INST ELETRICA COM TAMPA | UN | 1 | 117.87 | 117.87
sinapi | I-00002557 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV" | UN | 1 | 3.88 | 3.88
COTAÇÃO |  | TRAVA PARA CINTA ZINCADA | UN | 3 |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 6411.51
|  | COMPOSIÇÃO 18 | [6 empty] | AMOSTRAGEM 20 m2 | H=2,0 M
MURO DE ARRIMO TIJOLO 8 FUROS E=20 CM, REBOCADO DOS DOIS LADOS - M² BLOCOS COM UMA ESTACA
refer | CÓDIGO | ITEM | UD | COEF. | R$ | TOTAL |  |  | QUANT Em 10 Ml | COF / M2
sinapi | 93358 | Escavação Manual de Valas | m³ | 0.13 | 70.29 | 9.1377
sinapi | 93382 | Reaterro de valas com compactação manual | m³ | 0.09 | 26.83 | 2.4147
sinapi | 100896 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 1.4 | 46.3 | 64.82 |  | ESTACA | 28 | 1.4
sinapi | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. | KG | 0.84 | 15.97 | 13.4148 |  | ESTACA | 16.8 | 0.84
composiçao | 42 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO 2X | M² | 0.16 | 25.2 | 4.032 |  | Bloco 40x40x40 | 3.2 | 0.16
sinapi | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 0.016 | 328.68 | 5.2589 |  | Bloco | 0.32 | 0.016
sinapi | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | KG | 2.912 | 15.82 | 46.0678 |  | Bloco | 58.24 | 2.912
sinapi | 92759 | ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.8 | 16.82 | 13.456 |  | Bloco | 16 | 0.8
composiçao | 42 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO 2X | M² | 0.15 | 25.2 | 3.78 |  | BALDRAME | 3 | 0.15
sinapi | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 0.0225 | 328.68 | 7.3953 |  | BALDRAME | 0.45 | 0.0225
sinapi | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.8 | 15.82 | 12.656 |  | BALDRAME | 16 | 0.8
sinapi | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.385 | 16.82 | 6.4757 |  | BALDRAME | 7.7 | 0.385
composiçao | 42 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO 2X | M² | 0.21 | 25.2 | 5.292 |  | PILAR | 4.2 | 0.21
sinapi | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.0315 | 328.68 | 10.3534 |  | PILAR | 0.63 | 0.0315
sinapi | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.539 | 16.82 | 9.066 |  | PILAR | 10.78 | 0.539
sinapi | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | KG | 1.736 | 14.35 | 24.9116 |  | PILAR | 34.72 | 1.736
composiçao | 42 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO 2X | M² | 0.15 | 25.2 | 3.78 |  | interm | 3 | 0.15
sinapi | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 0.0225 | 328.68 | 7.3953 |  | interm | 0.45 | 0.0225
sinapi | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.8 | 15.82 | 12.656 |  | interm | 16 | 0.8
sinapi | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.385 | 16.82 | 6.4757 |  | interm | 7.7 | 0.385
composiçao | 42 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO 2X | M² | 0.125 | 25.2 | 3.15 |  | RESPALDO | 2.5 | 0.125
sinapi | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 0.012 | 328.68 | 3.9442 |  | RESPALDO | 0.24 | 0.012
sinapi | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.49 | 15.82 | 7.7518 |  | RESPALDO | 9.8 | 0.49
sinapi | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.385 | 16.82 | 6.4757 |  | RESPALDO | 7.7 | 0.385
sinapi | 87455 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 0.79 | 65.63 | 51.8477 |  |  | 15.8 | 0.79
IMPERMEABILIZAÇÃO
sinapi | 98557 | impermeabilização de parede de muro de arrimo com tinta asfáltica (emulsão) com elastomero, em duas demãos | m² | 1 | 33.36 | 33.36 |  |  | 20 | 1
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
sinapi | 87877 | chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como alvenarias de fachada sem presença de vãos, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em misturador 300kg | m² | 2 | 6.33 | 12.66 |  |  | 40 | 2
sinapi | 87531 | massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces externas de paredes em ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 2 | 25.93 | 51.86 |  |  | 40 | 2
sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES , DUAS DEMÃOS - SEMI BRILHO | m² | 1 | 12.7 | 12.7 |  |  | 20 | 1
|  | TOTAL |  |  |  | 452.5883
Estacas cada 1,65m de distancia, bem como pilares . Viga baldrame sobre blocos. Eixo
Blocos de 40x40x40 com duas estacas cada . ( compressao)
Execuçao de vigas intermediarias e superior com altura de 1,50 m em alvenaria entre elas. Eixo
Alvenaria em tijolo ceramico em 1 vez.
Chapiscado , rebocado e pintado, impermeabilizado
COMPOSIÇÃO 19
RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO - UN
refer | CÓDIGO | ITEM | UD | COEF. | R$ | TOTAL
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.42 | 11.21
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.77 | 8.885
|  | TOTAL |  |  |  | 20.095
COMPOSIÇÃO 21
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO CROMADO COM TEMPORIZADOR
refer | CÓDIGO | ITEM | UD | COEF. | R$ | TOTAL
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.1 | 22.42 | 2.242
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H | 0.03 | 17.77 | 0.5331
SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 4.88 | 0.14835
SINAPI | 36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 1 | 150.09 | 150.09
|  | TOTAL |  |  |  | 153.0135
COMPOSIÇÃO 22
TORNEIRA CROMADA COM BICO DE JARDIM
refer | CÓDIGO | ITEM | UD | COEF. | R$ | TOTAL
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.1 | 22.42 | 2.242
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H | 0.03 | 17.77 | 0.5331
SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 4.88 | 0.14835
SINAPI | 11762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " | UN | 1 | 53.4 | 53.4
|  | TOTAL |  |  |  | 56.3235
COMPOSIÇÃO 24
CUBA DE EMBUTIR AÇO PARA PANELAO
refer | CÓDIGO | ITEM | UD | COEF. | R$ | TOTAL
| COTAÇÃO | CUBA DE SOBREPOR EM AÇO INOXIDÁVEL - 0,60X0,50X0,40 M | UN | 1 | 684 | 684
SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 4.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 62.95 | 62.95
SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10.03 | 10.03
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 26.44 | 12.6912
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.77 | 2.6655
| 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.1 | 27.77 | 2.777
| 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.2 | 14.76 | 2.952
|  | TOTAL |  |  |  | 778.0657
COMPOSIÇÃO 28
refer | CÓDIGO | MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTAS, PRATA, POTÊNCIA 02 (PORTA DA COZINHA)
|  | ITEM | UNID | COEF. | R$ | TOTAL
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002 | 19.92 | 19.9598
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 17.77 | 8.9028
SINAPI | 11560 | MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTAS, PRATA, POTÊNCIA 02 (PORTA DA COZINHA) | UNID | 1 | 150.51 | 150.51
|  | TOTAL |  |  |  | 179.3726
COMPOSIÇÃO 30
refer | CÓDIGO | LASTRO DE BRITA E 5,0 CM
|  | ITEM | UNID | COEF. | R$ | TOTAL
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2, OU PEDRISCO (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 | 1.1 | 48.24 | 53.064
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.91 | 6.873
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.77 | 5.331
65.268
COMPOSIÇÃO 31
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CONFORME DETALHE, ESPESSURA 3CM, INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO ( 3 PEÇAS DE largura 0,5 M)
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF | R$ | TOTAL
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.44 | 26.44
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.77 | 8.885
SINAPI | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5228 | 27.77 | 14.5182
SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 1.04 | 6.24
SINAPI | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.07 | 407.54 | 436.0678
SINAPI | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.0351 | 65.54 | 2.3005
SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 1 | 29.31 | 29.31
523.7614
|  | sem cantoneira |  |  |  | 494.4514
COMPOSIÇÃO 33
JANELA DE AÇO DE BASCULANTE ,1ª LINHA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF | R$ | TOTAL
sinapi | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.91 | 13.746
sinapi | 88309 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.77 | 7.108
sinapi | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.008 | 396.16 | 3.1693
sinapi | 11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60X 60 CM (SEM VIDROS) | M2 | 2.5 | 171.95 | 429.875 | 11183
453.8983
COMPOSIÇÃO 35
|  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 |  |  |  |  | M2
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF | R$ | TOTAL
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.83 | 22.83
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.77 | 10.662
cotaçao | ATA 21 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES 10x10 CM | M2 | 1.09 | 39.64 | 43.2076
SINAPI | 34357 | REJUNTE COLORIDO CINZA EPOXI | KG | 0.29 | 3.11 | 0.9019
SINAPI | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | KG | 4.86 | 1.87 | 9.0882
86.6897
COMPOSIÇÃO 36
|  | ALÇAPAO EM CHAPA E CANTONEIRAS INCLUSO FERRAGENS |  |  |  |  | M2
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF | R$ | TOTAL
| 567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | M | 4 | 13.39 | 53.56
| 1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | 4.8 | 12.9 | 61.92
| 2420 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UD | 2 | 9.03 | 18.06
| 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.006 | 436.53 | 2.6192
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.91 | 9.164
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.49 | 22.79 | 11.1671
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.89 | 17.77 | 15.8153
172.3056
COMPOSIÇÃO 40
|  | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - CONFORME DETALHES DE PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUINDO ACESSÓRIOS E PUXADORES E FECHOS CROMADOS CENTRAL DE GAS | [5 empty] | M2
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF | R$ | TOTAL
| 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( | UNID | 1 | 137.66 | 137.66
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.79 | 4.558
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.77 | 8.885
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 24 | 72
| 7167 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.1 | 25.06 | 27.566
| 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 0 | 60.76 | 0
| 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 3.37 | 24 | 80.88
| 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 4 | 37.69 | 150.76
344.649
COMPOSIÇÃO 41
|  | TELA PROTECAO EM JANELAS COM MOLDURA DE ALUMINIO CONFORME DETALHES DE PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUINDO ACESSÓRIOS E FIXAÇAO | [5 empty] | m2
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF | R$ | TOTAL | CÓDIGO
COTAÇAO |  | TELA PLASTICA MILIMETRADA | M2 | 1.1 | 3.9 | 4.29
| 20259 | 00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | ML | 3 | 17.1 | 51.3
| 39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | ML | 3 | 2.81 | 8.43
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.189 | 0.189 | 0.035721 | 88278
[6 empty] | 64.0557 | m2
COMPOSIÇÃO 42
|  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. APROVEIT . 1 X |  |  |  |  | M2
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF | R$ | TOTAL
| 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0.5 | 1.63 | 0.815
| 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.021 | 20.12 | 0.42252
| 6212 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 2.1 | 7.76 | 16.296
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.088 | 19.11 | 1.6817
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 22.69 | 4.9918
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.04 | 24.75 | 0.99
25.197
COMPOSIÇÃO 46
REMOÇÃO DOS ENTULHOS GERADOS NA OBRA, INCLUSO: TRANSPORTE MANUAL POR MEIO DE JERICAS DO LOCAL DA DEMOLIÇÃO ATÉ A CAÇAMBA, LOCAÇÃO DA CAÇAMBA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS LEGALMENTE NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS LICENCIADOS E INCLUSOS NO PGRCC
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF | R$ | TOTAL
| 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA OU A GRANEL, EM JERICA DE 90 LITROS, À 30 METROS | M³/KM | 0.03 | 837 | 25.11
| COTAÇÃO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM 5 M³, PARA COLETAR ENTULHOS GERADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS, COM TRANSPORTE PARA ATERRO CREDENCIADO POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS, E RESÍDUOS ESPECIAIS CONTIDOS NA OBRA, CONTIDOS NO PGRCC | M³ | 1 | 55 | 55
80.11
COMPOSIÇÃO 48
LIMPEZA, REVISAO E PREPARO PARA PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS EXISTENTES
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF | R$ | TOTAL
| 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UD | 0.5 | 3.2 | 1.6
| 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | M | 0.1 | 12.47 | 1.247
| 11002 | ELETRODOS/ PINOS | KG | 0.05 | 23.04 | 1.152
| 4229 | LUBRIFICANTES/ DESINGRIPANTES 300 ML | KG | 0.1 | 27.89 | 2.789
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.9 | 2.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 17.77 | 7.9965
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.79 | 4.558
21.7325
COMPOSIÇÃO 49
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AMARELO) COM 02 PONTOS DE ALIM NA COZINHA
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | R$ | COEF | TOTAL
| 38830 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | 1.026 | 23.1 | 23.7006
| 39310 | * TUBO LUVA PARA MULTICAMADA, DN 26 MM, PARA INSTALAÇÕES A GÁS M 1,0216 | UD | 1 | 25.51 | 25.51
| 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3374 | 22.42 | 7.5645
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1023 | 17.44 | 1.7841
58.5592
COMPOSIÇÃO 51
|  | LIGAÇAO DAS CAIXAS D'AGUA E DISTRIBUIÇAO DAS MESMAS PARA RAMAIS | [5 empty] | CJ
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF | R$ | TOTAL
| 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 1.5 | 7.92 | 11.88
| 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 1 | 4.88 | 4.88
| 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0000000 | 2.45 | 2.45
| 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1,0000000 | 4.63 | 4.63
| 7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 33.73 | 33.73
| 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.29 | 6.29
| 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6 | 4.16 | 24.96
| 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6 | 9.34 | 56.04
| 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6 | 15.58 | 93.48
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS | H | 2 | 22.42 | 44.84
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.77 | 35.54
318.72
COMPOSIÇÃO 52
|  | SOCULO EM ALVENARIA ALTURA DE 10,0 CM LARGURA DE 55,0 CM PARA BASE DE BANCADAS | [5 empty] | ML
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF | R$ | TOTAL
SINAPI | 93202 | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO NA ARGAMASSA | ML | 1.2 | 21.79 | 26.148
| 87529 | REBOCO EM ALVENARIA | M2 | 0.1 | 27.07 | 2.707
| 96622 | LASTRO DE MATERIAL GRANULAR ( BRITA ) APLICADO SOBR SOLO ESPESSURA DE 3,0 CM | M³ | 0.0165 | 89.67 | 1.4796
| 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M² | 0.55 | 13.47 | 7.4085
| 101749 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA)ALISADO ESP+ 4,0 CM | M2 | 0.55 | 41.62 | 22.891
60.6341
LIGAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA E DISTRIBUIÇÃO DAS MESMAS PARA OS RAMAIS
INSTALAÇOES DE AGUA FRIA ESGOTO E ELETRICA
| 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0,0961000 | 11.28 | 1.084
| 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1,6639000 | 5.59 | 9.3012
| 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 0,3698000 | 3.62 | 1.3387
| 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | UN | 0,0185000 | 8.25 | 0.15262
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1,7600000 | 11.16 | 19.6416
[6 empty] | 20.6133 | 20.206
[6 empty] | eletrica | hidraulica
COTAÇAO CJ GAS PARA CENTRAL
refer | CÓDIGO | ITEM | UNID | COEF. | R$ | TOTAL
COTAÇAO | ATA 107/20 | REGULADORES | KG | 2 | 248 | 496
COTAÇAO | ATA 107/21 | CHAVE ALAVANCA | PÇ | 1 | 26.1 | 26.1
SINAPI | 12899 | MANOMETRO | PÇ | 1 | 89.23 | 89.23
COTAÇAO | ATA 107/22 | MANGUEIRA BIGTAIL | PÇ | 2 | 18.99 | 37.98
COTAÇAO | ATA 107/20 | COTOVELO | PÇ | 4 | 17.77 | 71.08
COTAÇAO | ATA 107/21 | TEE | PÇ | 1 | 9.5 | 9.5
SINAPI | 100794 | TUBO PEX | ML | 3 | 43.9 | 131.7
861.59
Note on I14: comporta batente, guarniçao e fechadura
Note on I24: com porta batente guarniçao e fechadura

## MEMORIAL
RETIRADA TELHAS |  |  |  |  | OK
CASA | 119.844 | M2 | 11.9844 | M3
SALÃO | 78.576 | M2 | 7.8576 | M3
RETIRADA TESOURAS MADEIRA |  |  |  |  | OK
CASA | 4 | UND | 4.6112 | M3
SALÃO | 4 | UND | 3.3572 | M3
RETIRADA TRAMA MADEIRA |  |  |  |  | OK
CASA | 99.87 | M2 | 9.987 | M3
SALÃO | 65.48 | M2 | 6.548 | M3
RETIRADA FORRO MADEIRA |  |  |  |  | OK
CASA | 55.53 | M2 | 11.106 | M3
SALÃO | 58.29 | M2 | 11.658 | M3
RETIRADA PORTAS E BATENTES |  |  |  |  | OK
CASA | 17.36 | M2 | 2.604 | M3
SALÃO | 10.08 | M2 | 1.512 | M3
RETIRADA PORTAS METÁLICAS
SALÃO | 9.6 | M2 | 0.96 | M3 | OK
RETIRADA JANELAS |  |  |  |  | OK
CASA | 9.795 | M2 | 0.9795 | M3
SALÃO | 3.04 | M2 | 0.304 | M3
REMOÇÃO DE LOUÇAS |  |  |  |  | OK
CASA | 2 | UND | 0.336 | M3
SALÃO | 2 | UND | 0.336 | M3
REMOÇÃO METAIS |  |  |  |  | OK
CASA | 3 | UND | 0.009 | M3
SALÃO | 2 | UND | 0.009 | M3
REMOÇÃO PISO CERAMICO |  |  |  |  | OK
CASA | 78.72 | M2 | 2.3616 | M3
SALÃO | 58.29 | M2 | 1.7487 | M3
REMOÇÃO CONTRAPISO |  |  |  |  | OK
CASA | 4.454 | M3 | 4.454 | M3
SALÃO | 2.9145 | M3 | 2.9145 | M3
DEMOLIÇÃO ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | OK
CASA | 2.8926 | M3 | 2.8926 | M3
SALÃO | 2.0553 | M3 | 2.0553 | M3
DEMOLIÇÃO ALVENARIA |  |  |  |  | OK
CASA | 1.7041 | M3
CASA | 16.7377 | M3 | 18.4418 | M3
SALÃO | 1.9717 | M3 | 14.1157 | M3
SALÃO | 12.144 | M3
DEMOLIÇÃO PAREDE MADEIRA |  |  |  |  | OK
CASA | 6.8476 | M2 | 0.68476 | M3
DEMOLIÇÃO PILARES |  |  |  |  | OK
CASA | 0.18546 | M3 | 0.18546
CASA | 0.105 | M3 | 0.105
DEMOLIÇÃO OITÃO MADEIRA |  |  |  |  | OK
CASA | 9.956 | M2 | 0.9956 | M3
RETIRADA GRADES COM APROVEITAMENTO |  |  |  |  | ok
CASA | 29.746 | M2 | 0 | M3 | APROVEITAMENTO
UND 4 | 9.6765 | M2 | 0 | M3 | APROVEITAMENTO
UND 3 | 8.4795 | M2 | 0 | M3 | APROVEITAMENTO
UND 2 | 8.4485 | M2 | 0 | M3 | APROVEITAMENTO
DEMOLIÇÃO MUROS E MURETAS |  |  | OK
CASA | 12.894 | M2 | 1.9341 | M3
DIVISA | 62.17 | M2 | 9.3255 | M3
UND 4 | 24.302 | M2 | 3.6453 | M3
UND 3 | 22.706 | M2 | 3.4059 | M3
UND 2 | 2.118 | M2 | 0.3177 | M3
DEMOLIÇÃO CONCRETO |  |  | OK
CASA |  | M2 | 2.29 | M3
DIVISA |  | M2 | 2.1 | M3
UND 4 |  | M2 | 0.9 | M3
UND 3 |  | M2 | 0.8 | M3
UND 2 |  | M2 | 0.5 | M3
REMOÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  | OK
CASA | 40 |  | 0.04
SALÃO | 20 |  | 0.02
REMOÇÃO LUMINÁRIAS |  |  | OK
CASA | 7 |  | 0.007
SALÃO | 5 |  | 0.005
REMOÇÃO TOMADAS |  |  | OK
CASA | 14 |  | 0.0014
SALÃO | 10 |  | 0.001
REMOÇÃO HIDRAULICAS |  |  | OK
CASA | 20 |  | 2
SALÃO | 10 |  | 1
REMOÇÃO CAIXA DÁGUA
CASA | 1 |  | 1
SALÃO | 1 |  | 1
REMOÇÃO Calhas e rufos
CASA | 19 |  | 0.7125
SALÃO | 32 |  | 1.2
|  | TOTAL ENTULHOS | 157.3193
| EMPOLAMENTO 50% |  | 235.9789
CONSTRUÇÃO DE MURO 2M
alvenaria