[image: image1.jpg]Prefeitura do Municipio de Apucarana o=

Centro Civico José de Oliveira Rosa, n°® 25 APUCARANA
CEP 86.800-280 1 APUCARANA - PR | www.apucarana.pr.gov.br T T

Prefeitura ¢« Cidade






TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA  INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO DO ESTADIO MUNICIPAL – “OLIMPIO BARRETO” – VILA NOVA – MUNICIPIO DE APUCARANA – I ETAPA
1. OBJETIVO

1.1 - Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços do Sistema de Prevenção contra Incêndio do Estádio Municipal “Olímpio Barreto” no Município de Apucarana.
1.2 – Lotes / Locais/ Preço Maximo/ Prazo de Execução/ Prazo de Vigência
	LOTE

	LOCAIS
	PREÇO MÁXIMO.
	PRAZO EXECUÇÃO
	PRAZO DE VIGÊNCIA

	1
	Execução de serviços de Instalação de Equipamentos do Sistema de Prevenção Conta Incêndio do Estádio Municipal Olímpio Barreto no Município de Apucarana 
	375.670,00
	120 dias
	300 dias

	
	TOTAL GERAL – R$
	375.670,00
	
	


1.3 – Serviços a executar conforme planilha anexa. 


1.4 – Preços de referencia – SINAPI – Dezembro/2020.

1.5 – Valores – Fonte dos Recursos:


     

-  Recursos Livres:-


R$ 375.670,00
1.6 – Justificativas:
a) Trata-se de uma execução de uma TAC com o Corpo de Bombeiros de Apucarana a fim da liberação das normas preventivas do Sistema Preventivo contra Incêndios do Estádio;
b) Também faz parte do Plano de governo da Administração.

2. TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições:

2.1. Contratante

Município de Apucarana – Secretaria Municipal de Esportes. 

Contratada

Empresa de engenharia  a ser contratada para a execução dos serviços.

2.2. Fiscalização

A Fiscalização será executada por um profissional a ser designado pela Secretaria Municipal de Obras - SEOB.

2.3. Programa de Necessidades

Execução dos serviços de execução contra incêndios do Estádio Municipal.
2.4. Estudos / Projetos e memorial descritivo:
Vide memorial e especificações em anexo.
3. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

Lei geral de licitações, observar os serviços de engenharia.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. Ver o indicado nos projetos, memorial e planilha em anexo.

4.2. Área de Intervenção


- Vide item 1.2

4.3. Coordenação e Responsabilidade

- Secretaria Municipal de Obras - SEOB.

4.4. Subcontratação

- Fica vedada.

5. ETAPAS DO PROJETO

     5.1 Especificações das etapas para cada Lote:
5.1.1. Serviços de Prevenção contra Incêndio.
5.2. Documentos anexos:

5.2.1. Planilha de serviços e quantidades – Planilha orçamentária

5.2.2. Memorial Descritivo 

5.2.3. Cronograma Físico-Financeiro

6. ATIVIDADES TÉCNICAS

6.1. Serviços Técnicos - 

6.1.01 – Serviços - Prevenção contra incêndio.
7. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E FISCAL DA OBRA, E-MAIL E TELEFONE
-> Gestor do Contrato – José Marcelino da Silva - Secretaria de Esportes

     RG.424.698-07 //CPF 704.981.059-20  
-> Fiscal do Contrato – Eduardo Mendonça – Eng. Civil – CREA – PR. 15.177/D

            RG 2.082.159 SSPPR. // CPF 462.797.689-53.
8. PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

	ETAPAS DO PROJETO
	PRAZO DE

EXECUÇÃO
	PAGAMENTO

	Lote 01
	120 dias
	Medições mensais


9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

      Critérios a serem obedecidos para aceitação do objeto é o indicado na minuta do Contrato e Edital de licitação.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

             Procedimento de fiscalização e gerenciamento do contrato
11. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS
Os preços unitários dos serviços indicados na planilha são fixos é irreajustáveis. 

12. HABILITAÇÃO TÉCNICA
12.1 - Exigir o Certificado de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de classe a que pertence o profissional responsável indicado pela licitante e que faça parte do quadro técnico da empresa.
12.2 – Exigir comprovante de Atestado Técnico devidamente registro junto ao Conselho de Classe do profissional indicado como responsável técnico, junto com o Acervo Técnico do profissional indicado pela empresa como Responsável.

12.3 – Os Atestados dos serviços deverão ser compatíveis dos os serviços indicados na planilha anexa para os serviços de pavimentação e drenagem, para o Lote que proponente deseja participar.
Observações:

a) A apresentação de 01 (um) atestado, que tenha no mínimo em uma única obra:
b) Uma rede hidráulica de ferro galvanizado para incêndios de no mínimo 100,00 metros,

c) Fornecimento e instalação de um conjunto moto bomba com no mínimo 5 CV;

d) Fornecimento e instalação de um reservatório metálicos de no mínimo de 5.000 litros;

13.  VISTORIA PRÉVIA
A vistoria técnica deverá ser agendada, na Secretaria Municipal de Obras – SEOB, através do telefone (43) – 3162-4204, no horário das 13h00min as 18h00min horas, até 48h00min (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a data de apresentação das propostas.
Ou apresentar declaração que o licitante tem plena ciência dos serviços a serem executados bem como dos locais dos serviços.
14. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Não haverá a exigência de índices financeiros.

15. GARANTIAS DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA
Não haverá manutenção da proposta.

16.  EXIGÊNCIA DE CAPITAL MÍNIMO:
Exigir 10,00 % - (dez por cento do valor da obra (por lote))

17. GARANTIA CONTRATUAL
Não há

18. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
O prazo para a execução dos serviços (lote) será 120 (cento e vinte) dias e o prazo de vigência é de 300  (trezentos) dias, contados da assinatura da ordem de serviços.
19. PREÇO MAXIMO POR LOTE E GLOBAL
O preço máximo global e por Lote unico, conforme o estabelecido no item 01.2.
20. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
Menor preço global por lote, sendo que os pagamentos serão mensais realizados pelos serviços efetivamente executados.

21.  SANÇÕES
As penalidades serão aplicadas de acordo com a lei de licitações.

22. CONDIÇÕES GERAIS.
a) Observância total dos projetos e memorias em anexo aprovados pelo Corpo de Bombeiros e atendimento a Fiscalização do Município; 

b) Os serviços executados serão pagos em medições mensais de acordo com os serviços efetivamente executados e atestados pela Fiscalização.

c) Comprovar o início dos serviços no prazo máximo de 10 dias após a Ordem de Serviços.

d) Apresentar na assinatura do Contrato a ART e a matricula da obra junto ao INSS, para o Lote. 

Apucarana, 25  de  janeiro  de 2.021.
	De acordo
Secretaria Municipal de Esportes –  

 José Marcelino da Silva - Superintendente

     CPF 704.981.059-20  


	Responsável pela Elaboração do TR. 
Eduardo Mendonça–

 Eng. Civil – CREA – PR 15.17/D 


2

